# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ПРИБРЕЖНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                                                                                                                     ДУМА ПРИБРЕЖНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№103 от 03 февраля 2016 года

О внесении изменений в решение Думы Прибрежнинского сельского поселения от 02.10.2015г. №84 «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Прибрежнинского МО на 2015-2024 г.г.»

В целях реализации муниципальной Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Прибрежнинского муниципального образования, на основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь статьей 47 Устава Прибрежнинского муниципального образования, Дума Прибрежнинского сельского поселения

Р Е Ш И Л А:

- Внести в решение Думы Прибрежнинского сельского поселения от 02.10.2015г. №84 «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Прибрежнинского МО на 2015-2024 г.г.» (далее – решение) следующие изменения:

- в индивидуализированном заголовке, преамбуле решения слова «на 2015-2024г.г.» заменить словами «на 2015-2027 годы»;

- в пункте 1 слова «на 2015-2024г.г.» заменить словами «на 2015-2027 годы»;

- муниципальную Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Прибрежнинского муниципального образования на 2015-2024 г.г. изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Прибрежнинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

3.    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству Думы Прибрежнинского сельского поселения.

Председатель Думы

Прибрежнинского сельского поселения	А.Е. Панов

Глава Прибрежнинского МО                                                       А.Е. Панов

Приложение

к решению Думы Прибрежнинского

сельского поселения

от 03.02.2016г. №103

Утверждена решением Думы Прибрежнинского

сельского поселения от 02.10.2015г. №84

Иркутская область

Братский район

Администрация Прибрежнинского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МО

НА 2015 - 2027 ГОДЫ

п. Прибрежный, 2015 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МО НА 2015-2027 ГОДЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Прибрежнинского МО на 2015-2027 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Прибрежнинского МО |
| Участники Программы | МУП«Прометей», население Прибрежнинского МО |
| Цель Программы | Повышение уровня жизни населения, снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг. |
| Задачи Программы | 1. Развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры. 3. Обеспечение комплексного благоустройства. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2027 годы |
| Целевые показатели Программы | 1. Показатели состояния объектов коммунального назначения, в том числе: - процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО; - процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей); 2. Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды (по видам ресурсов). 3. Показатели степени благоустройства населённых пунктов. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Всего –8416 т.рублей, т.ч. - за счет средств областного бюджета – 0 т.руб., - за счет средств федерального бюджета – 0 т.руб., - за счет средств бюджета поселения –8416 т.руб., - за счет средств других источников – 0 т.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%). Обеспечение к началу 2027 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 25%. Достижение к началу 2027 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 25 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2015 году. 4. Повышение показателей благоустройства населённых пунктов муниципального образования к началу 2027 года в сравнении с базовым периодом 2015 года на 25%. |
| Механизм реализации Программы | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение № 1) к Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Прибрежнинского МО на 2015-2027 годы. |
| Контроль за исполнением Программы | Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Прибрежнинского муниципального образования. |

1. ВВЕДЕНИЕ

Степень комфортности проживания населения на территории Прибрежнинского муниципального образования характеризуется состоянием комплекса инженерных сетей и сооружений.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Прибрежнинского муниципального образования в 2015-2027 годах разработана на основании Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Система мероприятий Программы сформирована в соответствии с Генеральным планом развития Прибрежнинского муниципального образования, Схемами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Прибрежнинского муниципального образования.

Программа предусматривает мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности населения, на ограничение негативного воздействия на окружающую среду. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергоэффективных технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На территории Прибрежнинского сельского поселения, включающей в себя 4 населенных пункта, функционируют 3 муниципальных котельных, 12 водозаборных скважин, 40 км водопроводных сетей. На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Рассмотрим существующую ситуацию по каждому виду объектов коммунальной инфраструктуры и возможные пути решения проблем.

Водоснабжение

Приоритетными источниками водоснабжения Прибрежнинского муниципального образования являются подземные (артезианские) воды.  Большая часть населения обеспечивается водой за счет муниципальных водозаборных скважин. Всего на территории муниципального образования действуют 12 скважин. 8 расположены в п.Прибрежный, два в д.Новое-Приречье, одна в п.Чистяково, одна в д.Булак. Часть населения пользуется индивидуальными скважинами.

Источник водоснабжения на территории Прибрежнинского муниципального образования обладают водой питьевого качества, не требующей сложных водоочистных и водоподготовительных сооружений для достижения качества воды соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01. По этой причине в системах водоснабжения на территории Прибрежнинского МО отсутствуют водоочистные сооружения.

В Прибрежнинское муниципальное образование входят четыре поселения: п. Прибрежный, п. Чистякова, д. Новое Приречье и д. Булак. Централизованным водоснабжением охвачена лишь небольшая часть поселка Прибрежный.

Сеть водоснабжения поселка Прибрежный строилась в 70хх годах прошлого столетия. Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет 30 лет. Центральная водопроводная сеть проложена подземно, протяженность 200 м диаметром 25 мм, протяженность 1200 м диаметром 50 мм. Подземная водопроводная сеть проложена на территории МКОУ «Илирская СОШ№2», летний водопровод – прокладка наземная, протяженность 40000 м, год ввода сетей в эксплуатацию 1975.

Сеть водоснабжения характеризуется как изношенная. Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды, необходима замена участка ветхих сетей протяженностью 1400 метров.

Рекомендуется замена трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Таблица 1

Основные показатели водопотребления Прибрежнинского муниципального образования

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | п.Прибрежнынй | 2865 | 50 | 143,25 |  |
| 2 | д.Новое Приречье | 341 | 50 | 17,05 |  |
|  | п.Чистяково | 64 | 50 | 3,2 |  |
|  | с.Булук | 6 | 50 | 0,3 |  |
| Итого: | 163,8 |  |

Для обеспечения населённых пунктов Прибрежнинского МО централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:

ремонт водозаборных скважин;

капитальный ремонт существующих и строительство новых магистральных водопроводных сетей.

### Водоотведение (канализация)

На территории Прибрежнинского муниципального образования централизованная система водоотведения отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

Прогноз объема сточных вод в централизованную систему водоотведения п. Прибрежный, п. Чистяково, д. Булак и д. Новое Приречье представлен в таблице 10

Таблица 10

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный срок Прибрежнинское МО (2032г) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во насел., тыс. чел | Норма водоотв., л/сут на чел. | Расход хоз-бытовых стоков, куб.м/сут | Неучтенный расходы и расходы на произв. Стоков, куб.м/сут | Всего, куб.м/сут |
| 1 | п. Прибрежный | 2865 | 230 | 780,86 | 195,22 | 976,08 |
| 2 | п. Чистяково | 64 | 50 | 3,5 | 0,88 | 4,38 |
| 3 | д. Новое Приречье | 341 | 160 | 73,92 | 18,48 | 92,4 |
| 4 | д. Булак | 6 | 50 | 0,45 | 0,113 | 0,563 |

Согласно вышеприведенным данным по расчету требуемой мощности очистных сооружений необходимо строительство КОС производительностью 1050 куб.м/сут.

В целях улучшения экологической обстановки на территории Прибрежнинского муниципального образования генеральным планом предлагается организация децентрализованной системы водоотведения. Систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение площадки КОС предусмотрено южнее п. Прибрежный, северо-западнее д. Новое Приречье с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен на рельеф.

д. Булак, д. Новое Приречье

Установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные северо-западнее границы д. Новое Приречье.

п. Чистяково, п. Прибрежный

Установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные южнее границы п. Прибрежный.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

В соответствии с проектными решениями планируется к размещению два объекта местного значения поселения – КОС.

- строительство КОС расчетной производительностью 80 м3/сут;

-строительство КОС расчетной производительностью 800 м3/сут.

### Теплоснабжение:

### Система теплоснабжения в Прибрежнинском муниципальном образовании представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем.  Источники  теплоснабжения  в  Прибрежнинском  муниципальном образовании:  д. Булак, д. Новое Приречье и п. Чистяково: индивидуальные котельные, используемые для отопления индивидуальных общественных зданий, п. Прибрежный: центральная котельная на дровах, индивидуальные котельные, используемые для отопления индивидуальных общественных зданий. Теплоснабжение индивидуальной жилой  застройки, а также объектов общественно-делового назначения осуществляется от печей. Топливом являются дрова.

### В Прибрежнинском муниципальном образовании функционируют следующие теплоисточники: д. Булак: котельных нет;  д. Новое Приречье: индивидуальная котельная школы, индивидуальные печи-котлы в зданиях ФАП, СДК и библиотеки;  п. Чистяково: индивидуальная печь в здании ФАП, котельных нет;  п. Прибрежный: централизованные котельные: «Центральная», «Школа», «СДК» и индивидуальные котлы в зданиях Детского сада, ДШИ и Амбулатории. В д.Булак, д.Новое Приречье и с.Чистяково централизованных систем теплоснабжения нет и в перспективе не планируется.

Общая протяженность участков тепловых сетей от всех рассматриваемых котельных составляет:

-  п. Прибрежный: всего 1225 м, в т.ч: 879 м- топливные котельные(2 шт); 346 м- электрокотельная (Кот. Школа);

-  д. Новое приречье: 30 м– Кот. Школа;

- п. Чистяково: тепловых сетей нет.

Центральная котельная п. Прибрежный эксплуатируется с 1963 года и требует капитального ремонта либо замены на более современную.

Анализ систем теплоснабжения п. Прибрежный совершенно четко указывает на  целесообразность объединения локальных систем теплоснабжения центральной части п. Прибрежный на базе котельной «Центральная», но только в случае ее капитальной модернизации (замены на более перспективную).

В других поселения Прибрежнинского муниципального образования (д.Новое Приречье, п.Чистяково) системы теплоснабжения будут функционировать как прежде с  обязательным проведением работ по поддержанию нормальной работоспособности этих систем.

### Электроснабжение:

Система электроснабжения Прибрежнинского муниципального образования централизованная. Источниками централизованного электроснабжения являются: понизительная подстанция ПС 35/10 кВ "Кургат" мощностью1,6+1,8 МВА,  расположенная на территории п. Прибрежный; понизительная подстанция ПС 35/10 кВ "Кардой" мощностью 2х6,3 МВА, расположенная  на  территории  д.  Кардой  Илирского  муниципального образования. От  понизительных подстанций по линиям  электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ  подключены 20 трансформаторных  подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ( ТП10/0,4 кВ). В системе электроснабжения используются однотрансформаторные подстанции. От ТП10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям. Потребители электрической энергии относятся к электроприемникам третьей и второй категории надежности.

Анализ современного состояния системы электроснабжения Прибрежнинского муниципального образования выявил, что основной проблемой является значительный износ сетей электроснабжения и оборудования ТП 10/0,4 кВ, а также не соответствие мощности ТП, возросшим потребностям муниципального образования в электричестве.

Программой предусмотрены мероприятия по развитию системы электроснабжения населённых пунктов Прибрежнинского МО – строительство и реконструкция объектов энергохозяйства, а также мероприятия, направленные на повышение надежности существующей системы электроснабжения - капитальный ремонт действующих электрических сетей и подстанций.

### Газоснабжение:

Газоснабжения в поселении нет. Генплан не предусматривает мероприятия по газификации поселения в ближайшее время.

#### 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы. Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) Финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем финансирования мероприятий Программы. Финансовый риск может быть ограничен путём определения  наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования и ежегодного уточнения объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Прибрежнинского МО.

2)  Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты Программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства.

3) Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основная цель Программы - повышение уровня жизни населения, повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения.

Для достижения поставленных целей Программой предусмотрено решение задач по развитию, восстановлению и техническому перевооружению основных объектов коммунальной инфраструктуры, снижению непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса.

Программа реализуется в 2015-2027 годах в один этап.

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

МЕХАНИЗМ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

План мероприятий Программы прилагается (приложение № 1 к программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Прибрежнинского муниципального образования на 2015 - 2027 годы).

Программа утверждается решением Думы Прибрежнинского муниципального образования Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации Прибрежнинского муниципального образования.

Программа включает ряд мероприятий, выполнение которых требует привлечения финансовых средств. Источниками финансового обеспечения являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства. Объемы финансирования мероприятий данной Программы, указанные в приложении № 1, не являются фиксированными и могут быть изменены при подготовке технико-экономических обоснований и разработке проектно-сметной документации. Объемы финансирования из областного бюджета, предусмотренные данной программой, являются предварительными и будут скорректированы после формирования и утверждения областной программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит:

-ежегодно получать на все котельные муниципального образования акты готовности к отопительному сезону, являющиеся свидетельством выполнения всех основных условий готовности теплоисточников;

-обеспечить к началу 2027 года снижение доли ветхих инженерных сетей на 25%;

-достигнуть к началу 2027 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 25 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2015 году;

-повысить показатели благоустройства населённых пунктов муниципального образования к началу 2020 года в сравнении с базовым периодом 2015 года на 20%.

Глава Прибрежнинского  МО     			 	А.Е. Панов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прибрежнинского МО на 2015-2027 годы |  |  |  |  |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2015- 2027годы |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2015-2027годы | Администрация Прибрежнинского сельского поселения | Всего: | 2462 | 317 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 2462 | 317 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Прибрежнинского сельского поселения | Всего: | 1605 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 1605 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Прибрежнинского сельского поселения | Всего: | 912 | 197 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |  |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 912 | 197 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2027 годы | Администрация Прибрежнинского сельского поселения | Всего: | 196 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 196 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда | Администрация Прибрежнинского сельского поселения | Всего: | 196 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 196 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство на 2015-2027 годы | Администрация Прибрежнинского сельского поселения | Всего: | 8296 | 616 | 620 | 620 | 620 | 630 | 630 | 630 | 640 | 640 | 640 | 670 | 670 | 670 |  |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 8296 | 616 | 620 | 620 | 620 | 630 | 630 | 630 | 640 | 640 | 640 | 670 | 670 | 670 |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ | Администрация Прибрежнинского сельского поселения | Всего: | 385 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 385 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок) | Администрация Прибрежнинского сельского поселения | Всего: | 815 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |  |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 815 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Развитие, содержание, ремонт, модернизация системы наружного освещения | Администрация Прибрежнинского сельского поселения | Всего: | 3550 | 250 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 |  |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 3550 | 250 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Озеленение территории | Администрация Прибрежнинского сельского поселения | Всего: | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Прибрежнинского сельского поселения | Всего: | 3416 | 266 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 3416 | 266 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе | 10954 | 946 | 805 | 805 | 805 | 820 | 820 | 820 | 835 | 835 | 835 | 876 | 876 | 876 |  |
| Местный бюджет | 10954 | 946 | 805 | 805 | 805 | 820 | 820 | 820 | 835 | 835 | 835 | 876 | 876 | 876 |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |